## Slide 2: LECTURE17:
Second Semester 2024/2025
Eng. Asma’ shara’b PTUK
Miniature Circuit Breaker
MCB

## Slide 3
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 4
Eng. Asma’ shara’b PTUK
إن القاطع الكهربائي هو أداة حماية ذات آلية تمكنها من القيام بفصل التيار الكهربائي عن الدائرة الكهربائية عند حدوث أعطال (زيادة في التيار الكهربائي).)
القاطع الكهربائي الحساس
يقوم هذا القاطع بنفس وظيفة القاطع التقليدي ولكنه أسرع بكثير في استجابته للأعطال الكهربائية أي أنه يقوم بفصل التيار الكهربائي عن الأحمال عند حدوث أعطال خلال فترة زمنية قصيرة جداً مقارنة مع القاطع التقليدي مما يوفر حماية عالية للأرواح والممتلكات.
https://www.youtube.com/watch?v=Unh99Qn7CmI

## Slide 5: آليات الفصل في القاطع الكهربائي بشكل عام
Eng. Asma’ shara’b PTUK
التحميل الزائد overload
عندما تذهب في فصل الشتاء إلى السوق لتشتري مدفأة كهربائية سوف تجد أن هناك مدفأة تعمل عند 110 فولت ومدفأة أخرى تعمل عند 220 فولت وبنفس القدرة الكهربائية فأيهما تختار؟
الجواب أن كلا المدفأتين تعطيان نفس الأداء ولهما نفس المصروف ولكن المدفأة التي تعمل عند 110 فولت تسحب تياراً كهربائياً أكبر من المدفأة الكهربائية التي تعمل عند 220 فولت. وهذا ما يفسر سبب احتراق الأفياش الكهربائية في فصل الشتاء عند استخدام مدافئ كهربائية 110 فولت . لأن الأجهزة التي تعمل عند 110 فولت تسحب تقريباً ضعف التيار الذي تسحبه الأجهزة التي تعمل عند 220 فولت . مما يتسبب بحدوث زيادة في التحميل على الأفياش الكهربائية فتحترق نتيجة لذلك.
ملاحظة : الأجهزة التي تعمل عند 110 فولت تتطلب أفياشاً تتحمل تياراً كهربائياً كبيراً بالإضافة إلى أن الأسلاك الكهربائية يجب أن تكون ذات مقطع أكبر.

## Slide 6: الشورت short ويعرف بالالتماس الكهربائي
Eng. Asma’ shara’b PTUK
ويحدث الالتماس الكهربائي عند حدوث تلامس بين فازين أو فاز مع الحيادي (النيوترال) نتيجة لعطل معين إما أن يكون هناك خطأ في التوصيل أو حدوث انهيار في العازلية و يتسبب ذلك في سحب تيار كهربائي كبير جد. وعلى القاطع أن يقوم بفصل هذا التيار الكبير بأقصر زمن ممكن. وإلا فإنه قد يتسبب في حدوث أضرار كبيرة كحدوث حريق لا قدّر الله.

## Slide 7
Eng. Asma’ shara’b PTUK
شرح آليات الفصل في القاطع
آلية الفصل الحراري Thermal Trip Unit
حيث يفصل القاطع إذا تم تحميل القاطع بتيار أكبر من التيار المقنن (الاسمي) المقدر لهذا القاطع. و نتيجة لزيادة التحميل يحصل تمدد للمزدوجة الحرارية الموجودة داخل القاطع نتيجة زيادة درجة حرارتها وهي عبارة عن شريحتين معدنيتين مختلفتين متلاصقتين لكل منهما عامل تمدد مختلف عن الأخرى. و يؤدي هذا التمدد إلى انحناء المزدوجة التي تسحب معها ذراع الفصل في القاطع فيفصل القاطع .
آلية القطع المغناطيسي Magnetic Trip Unit
يفصل القاطع إذا حدث شورت (التماس) في الدائرة الكهربائية نتيجة عطل كهربائي مما يؤدي إلى مرور تيار كبير جداً في القاطع. يمر هذا التيار الكبير ضمن ملف مغناطيسي يوجد في داخله قلب متحرك. وينتج عن مرور هذا التيار الكبير في الملف توليد مجال مغناطيسي يؤدي إلى سحب القلب المتحرك الذي يدفع ذراع الفصل في القاطع فيفصل القاطع.
https://www.youtube.com/watch?v=VGj32euYZ2c

## Slide 8
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 9
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 10
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 11
Eng. Asma’ shara’b PTUK
تعريفات عامة في القواطع الكهربائية :
:Ue جهد الاستخدام المقنن (الاسمي(
:Ui جهد العزل المقنن .
:Uimp : جهد الصدمة المقنن.
:Icu التيار الأقصى لفصل القصر وهي أقصى قيمة لسعة القطع التي يتحملها القاطع مرة واحدة ويقوم بفصل تيارها ولكن يجب بعدها اختبار القاطع.ينتج عن ذلك استبدال القواطع المنمنمة والمقولبة حيث إنها لا تختبر من الداخل.وبالنسبة للقواطع الهوائية يتم استبدال تماسات الفصل أو أي أجزاء بها عطل حيث إنها مصممة لذلك.
:Ics التيار التشغيلي لفصل القصر وهي نسبة مئوية من Icu (Ics=100, 75, 50, 25%Icu) .
والتي يتحملها القاطع ثلاث مرات متتالية بفاصل زمني قدره ثلاث دقائق ويجب اختبار القاطع بعدها.
:In التيار المقنن (الاسمي(
:Im تيار الفصل المغناطيسي.
:Ir تيار الفصل الحراري.

## Slide 12
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 13
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 14
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 15
Eng. Asma’ shara’b PTUK
تقسم القواطع الكهربائية إلى الفئات التالية من حيث معايرة زمن الفصل :
Cat. A لا يمكن معايرة زمن فصل القاطع الكهربائي.
Cat.B يمكن معايرة زمن الفصل الحراري وزمن الفصل المغناطيسي للقاطع.
القواطع المنمنمة MCB:
يتم تقسيم واختيار منحنيات التيار/الزمن لهذه القواطع على النحو التالي:
المنحني B : يُختار لوقاية المولدات والأشخاص والكابلات الطويلة. Imيتراوح بين . 5In,3In
المنحني C : يُختار لوقاية الكابلات المغذية لأحمال اعتيادية(إضاءة ، أفياش). Im يتراوح بين . 10In,5In
المنحني D : يُختار لوقاية الكابلات المغذية لأحمال بتيارات تعشيق عالية (المحولات/LV ، LV المحركات) Im يتراوح بين 10In , 20In

## Slide 16
Eng. Asma’ shara’b PTUK
https://www.youtube.com/watch?v=YDBdoV3gh7g

## Slide 17
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 18
Eng. Asma’ shara’b PTUK
Number of pole
Single pole (SP) MCB
Double pole (DP) MCB

## Slide 19
Eng. Asma’ shara’b PTUK
Number of pole
Triple pole (TP) MCB
4 pole (4P) MCB

## Slide 20
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 21
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 22
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 23
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 24
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 25
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 26
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 27
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 28
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 29
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 30
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 31
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 32
Eng. Asma’ shara’b PTUK
أي اذا تجاوز التيار 50 امبير يفصل القاطع اتوماتيكا

## Slide 33
Eng. Asma’ shara’b PTUK
أي اذا تجاوز التيار 100 امبير يفصل القاطع اتوماتيكا

## Slide 34
Eng. Asma’ shara’b PTUK
أي اذا تجاوز التيار 640 امبير يفصل القاطع اتوماتيكا

## Slide 35
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 36
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 37
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 38
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 39
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 40
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 41
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 42
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 43
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 44
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 45
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 46
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 47
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 48
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 49
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 50
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 51
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 52
Eng. Asma’ shara’b PTUK
Rated current =400A

## Slide 53
Eng. Asma’ shara’b PTUK
I1=400*(0.4+0)=160 A
Over load current calibration

## Slide 54
Eng. Asma’ shara’b PTUK
Short circuit current calibration
I2=400*∑(0+0+0+5.5)=2200A

## Slide 55
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 56
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 57
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 58
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 59
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 60
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 61
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 62
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 63
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 64
Eng. Asma’ shara’b PTUK

## Slide 65
Eng. Asma’ shara’b PTUK